附件

药品安全巩固提升行动典型案例

案例1：重庆某医药有限公司未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品案

【案情概述】

2023年9月，根据群众举报线索，市市场监管综合行政执法总队执法二支队对当事人检查发现，当事人经营的软脉灵口服液（批号：20230305）系从微信名为“刘某某”处购进，且在购进药品时未审核药品合法性，未核实刘某某身份、未索取供货单位发票，未查验同批号检验报告书等。

【查办结果】

当事人上述行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第五十三条第一款、第五十五条之规定，鉴于本案货值金额及违法所得较少，且当事人采取了积极整改、赔付举报人消除影响等措施，符合《重庆市规范行政处罚裁量权办法》及《川渝药品医疗器械化妆品行政处罚裁量权适用规则》中规定的可以依法从轻或者减轻行政处罚的情形，依据《中华人民共和国药品管理法》第一百二十六条、第一百二十九条之规定，对当事人上述违法行为作出行政处罚：1.警告；2.没收违法所得5237.2元；3.罚款70000元。

案例2：重庆市长寿区某医院有限公司使用过期的医疗器械

【案情概述】

2023年9月7日，长寿区市场监督管理局对重庆市长寿区某医院有限公司进行日常监督检查。经查，当事人使用的医疗器械“肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法）”、“α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法）”、“肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）”均已过期。

【查办结果】

当事人的上述行为违反了《医疗器械监督管理条例》五十五条的规定，构成了使用过期的医疗器械的违法行为。2024年2月20日，长寿区市场监督管理局依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第三项的规定，责令当事人改正违法行为，并对当事人作出行政处罚：1.没收涉案医疗器械；2.罚款5000元。

案例3：重庆市荣昌区某药品零售企业未经药品监督管理部门审核同意擅自改变经营方式的违法行为案

【案情概述】

2023年8月17日，荣昌区市场监管局执法人员根据有关线索，对荣昌区某药品零售企业进行了现场检查。经查，该单位持有的药品经营许可证载明的经营方式为零售，在无药品批发资质的情况下，于2022年12月至2023年1月从药品批发企业合法购进5批次药品后，在2023年1月和5月将其中一部分药品分6次销售给了同一投资人开设的其它药品零售企业（另案处罚）。涉案药品货值金额1549元，违法所得1549元。

【查办结果】

当事人上述行为违反了《药品流通监督管理办法》第十七条的规定。依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条的规定，责令当事人立即停止药品批发经营行为，并作出行政处罚：1.没收违法所得1549元；2.罚款15000元。

案例4：重庆铜梁某医院有限公司使用过期的医疗器械案

【案情概述】

2023年8月31日，铜梁区市场局执法人员在现场检查时发现，当事人检验科的台面上摆放有一台血气电解质分析仪。该设备处于通电状态，所连接的电脑处于开机状态。该设备的铭牌上载有“血气电解质分析仪,医疗器械：粤械注准20172401147,生产许可证编号：粤食药监械生产证20122209号,产品型号 BG-800 BG06I17070020 2017.07,使用期限：5年”等内容。该医疗器械已超过使用期限。经查，当事人从2022年7月1日购进该医疗器械至被我局于2023年8月31日查获时，当事人使用该血气电解质分析仪为1016人/次的患者进行了血气电解质分析，收取费用标准为50元/人/次。本案货值金额为65000元。违法所得为50800元。

【查办结果】

当事人的上述行为违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条之规定，构成了使用过期的医疗器械的违法行为。依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，给予行政处罚：1.没收超过使用期限的血气电解质分析仪（SN：BG06Ⅰ17070020）；2.没收违法所得50800元；3.罚款65000元。

案例5：重庆市万盛经开区某化妆品经营部经营未注册的特殊化妆品案

【案情概述】

2023年6月，万盛经开区市场监督管理局对万盛经开区某化妆品经营部实施抽样检验，在抽样前依法开展监督检查时，发现5瓶标示名称为“纯植调膜液”的化妆品，标签标注有宣称“袪黄、嫩白、淡斑”等特殊功效的内容，但未标注特殊化妆品注册证编号，仅标注委托方“益记堂生物科技有限公司”名称和地址，未标注受托生产企业的名称及地址、化妆品生产许可证编号、全成分、使用期限等信息。执法人员通过国家药监局官网数据查询不到该产品备案或注册信息，经发函向标签标注委托方所在地市场监管局协助调查确认“辖区内未查到益记堂生物科技有限公司的登记注册信息，也无标称的地址”，在调查期间当事人也不能提供该涉案产品的注册证或备案凭证资料。根据《化妆品监督管理条例》第十六条、第十七条的规定以及相关证据，确认当事人经营的“纯植调膜液”为未经注册的特殊化妆品。

【查办结果】

当事人上述行为构成了《化妆品监督管理条例》第五十九条第（二）项规定的情形。2023年9月，万盛经开区市场监督管理局依据《化妆品监督管理条例》第五十九条第（二）项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款，责令当事人改正违法行为，并作出行政处罚：1.没收“纯植调膜液”5瓶；2.罚款5000元。

案例6：重庆市大渡口区某美容养生馆未建立并执行化妆品进货查验记录制度案

【案情概述】

2023年9月4日，执法人员对当事人位于重庆市大渡口区的“某美容养生馆”进行了现场检查。执法人员随机检查了一款名为“会珍堂清肌净颜洁面乳”的产品，生产批号和限期使用日期：DQKM-18  2025/05/22，2022/11/25，生产企业：广州领衔生物科技有限公司，地址：广州市从化区荔香路6号1栋，3栋，8栋，化妆品生产许可证编号：粤妆20160437。当事人现场能够提供《进货查验记录台账》，但无采购涉案化妆品进货查验的相关资料记录。

【查办结果】

鉴于当事人于大渡口区市场局检查后，能够积极主动配合调查，如实陈述违法行为，当场登记进货查验记录，违法行为轻微，未造成危害后果，符合《重庆市市场监管领域轻微违法行为不予处罚清单》十一条的规定。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定，大渡口区市场局作出不予行政处罚决定，给予教育。

案例7：重庆市渝北区某医美机构无证经营药品案

【案情概述】

2023年12月21日，渝北区市场监管局接到渝中区卫健委移交线索，称渝北区某医美机构违规向某生物科技公司出售4支“衡立肉毒素”。2023年12月25日，经渝北区市场监管局执法人员查明，该医美机构法人李某受朋友请求，以680元/支的价格向请托人陈某出售3支“衡立肉毒素”，事后从请托人处得到4名使用者身份证信息伪造4份病例销账。该医疗机构具有《医疗机构执业许可证》，但未取得《药品经营许可证》。

【查办结果】

该医疗机构在未取得《药品经营许可证》销售药品的行为，违反了《中华人民共和国药品管理法》第五十一条第一款的规定，依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条，责令该机构立即改正违法行为，并作出行政处罚：1.罚款70000元；2.没收违法所得2040元。

案例8：重庆市南岸区市场监管局报送申某销售未经注册备案和商标侵权化妆品案

【案情概述】

2023年8月，南岸区市场监管局根据举报线索对当事人申某住处进行现场检查，发现其通过淘宝店铺开展化妆品线上销售亦在住址处进行线下销售。经查，当事人共销售119种化妆品，其中99种未在中国境内取得合法的注册（备案）手续，且上述119种化妆品均无中文标识。另查，当事人所售的“MBR”品牌化妆品共39种产品，经“MBR ”商标权利人授权代表北京某商贸公司鉴定并出具书面鉴定报告，认定6种产品与正品不符，属侵犯商标专用权的商品。

【查办结果】

当事人上述行为违反《化妆品监督管理条例》第十七条和《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项的规定。依据《化妆品监督管理条例》第五十九条第一款第二项、第六十一条第一款第一项和《中华人民共和国商标法》第六十条第二款的规定，对当事人作出行政处罚：1.没收总额为554171元的违法商品；2.罚款118000元。

案例9：重庆市大渡口区市场监督管理局查处重庆某酒店有限公司经营未备案化妆品案

【案情概述】

2023年12月25日，重庆市大渡口区市场监管局执法人员对重庆某酒店有限公司进行了现场检查，检查发现当事人经营酒店客房浴室内的洗浴产品为“海蓝”牌系列产品分装后的小瓶装产品，现场执法人员未在国家化妆品监管APP中查到该系列产品的备案信息。经查，该案中涉案产品确为未备案产品。涉案的化妆品“海蓝芦荟洗发露”、“海蓝牛奶沐浴露”货值金额为1400元（“海蓝芦荟洗发露”200元/桶×3桶+“海蓝牛奶沐浴露”200元/桶×4桶）。

【查办结果】

当事人使用未备案化妆品的行为，大渡口区市场局根据《化妆品监督管理条例》第六十一条第一款第一项的规定，责令当事人改正经营未备案的普通化妆品的违法行为，并作出行政处罚：1.警告；2.没收未备案的涉案普通化妆品2桶及5小瓶；3.罚款12000元。