## Sheet1
重庆市两江新区市场监督管理局第一类医疗器械产品备案信息
序号 | 备案人名称 | 注册地址 | 生产地址 | 产品名称 | 规格/型号 | 分类编码 | 产品描述 | 预期用途 | 备案号 | 备案类型 | 批准备案日期
1 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 重庆市两江新区水土街道 | 重庆市两江新区施家梁镇嘉德大道101号23幢2号 | 手持视力检查仪 | SK-6500A、SK-6500B | 16-03-01 | 由棱镜调节组件、滤光组件、照明控制组件、照明电池盒组成。 | 主要用于视力检测 | 渝械备20230095 | 变更 | 2026-07-09
2 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 重庆市两江新区水土街道 | 重庆市北碚区京东方大道399号18幢、22幢、23幢 | 枕颈胸脊柱后路内固定系统工具包 | ZJX0101 Ø2.2；ZJX0201 直型；ZJX0301 Ø3.5；ZJX0401 14-16；ZJX0401 10-12；ZJX0401 6-8；ZJX0501 Ø2.4/12；ZJX0501 Ø2.4/14；ZJX0501 Ø2.4/16；ZJX0502 Ø2.4；ZJX0503 Ø3.5×10；ZJX0601 Ø3.5×10；ZJX0701 Ø4.5；ZJX0702 Ø4.5；ZJX0703 Ø3.0；ZJX0703 Ø3.5；ZJX0704 Ø4.0；ZJX0704 Ø4.35；ZJX0801 Ø2.4；ZJX0901 球形；ZJX0901 柱形；ZJX1001 264；ZJX1101 190；ZJX1201 290；ZJX1202 350；ZJX1203 195；ZJX1204 280；ZJX1205 252；ZJX1301 200；ZJX1302 210；ZJX1401 325；ZJX1402 239.5；ZJX1403 342；ZJX1501 直型；ZJX1502 T型；ZJX1601 234.5；ZJX1602 210；ZJX1701 L；ZJX1701 R；ZJX1801 24.8；ZJX1901 L；ZJX1901 R；ZJX1902 空心；ZJX2001 Ø3×200；ZJX2101 185；ZJX2102 228；ZJX2201 288；ZJX2301 158；ZJX2401 203；ZJX2501 35；ZJX2601 300 | 04-15-03 | 枕颈胸脊柱后路内固定系统工具包包含： 骨质开口器：骨科手术配套基础工具。采用不锈钢和高分子材料制成。 开路器：骨科手术配套基础工具。采用不锈钢和高分子材料制成。 骨科钻孔瞄准器：骨科手术配套基础工具。采用不锈钢和高分子材料制成。 骨科导向器：骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料制成。 骨科钻头：由头部和柄部组成，头部有切割刃口。采用不锈钢材料制成。 打孔器：骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料制成。 丝攻：由刃部和柄部组成。刃部采用不锈钢材料制成，柄部采用高分子材料制成。 骨科钻孔调节定位器：骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料制成。 定位针：由头部、针体和尾部组成，光杆型。采用不锈钢材料制成。 骨探针：由头部和柄部组成，直型。采用不锈钢材料制成。 测深器：骨科手术配套基础工具。采用不锈钢和铝合金材料制成。 骨科用螺丝刀：骨科手术配套工具。采用不锈钢和高分子材料制成。 对抗扳手：骨科手术配套工具。采用不锈钢和高分子材料制成。 持取器：脊柱手术配套手术工具。采用不锈钢和高分子材料制成。 快装手柄：骨科手术配套工具。采用不锈钢及高分子材料制成。 钢板弯曲器：骨科创伤手术配套工具。采用不锈钢材料制成。 钢板弯曲扳手：骨科创伤手术配套工具。采用不锈钢材料制成。 弯棒钳：由手柄和钳口通过单连接轴连接组成，直型手柄。采用不锈钢材料制成。 弯棒器：骨科创伤手术配套工具。采用不锈钢材料制成。 植入棒位置确定器：骨科手术配套基础工具。采用铝合金材料制成。 持棒钳：由钳柄、钳头和鳃轴螺钉组成，钳柄之间设置有锁合装置。采用不锈钢材料制成。 植入棒压入器：脊柱手术配套手术工具。采用不锈钢材料制成。 骨科撑开钳：手柄坚固，头部渐薄，其型式为直型，牵引刀片位于工作端，通过双枢轴动作，枢轴传递牵引所需的力。采用不锈钢材料制成。 加压钳：由左右钳柄、弹簧片和齿条组成，双关节。采用不锈钢材料制成。 剪棒器：骨科创伤手术配套工具。采用不锈钢材料制成。 骨拉钩：由头部和柄部组成，头部带钩头。采用不锈钢和高分子材料制成。 各组件均为非无菌提供。不是采用增材制造工艺加工制成。不针对中枢神经系统操作。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于辅助安装、植入或取出枕颈胸脊柱后路内固定系统产品。 1.骨质开口器：用于骨科手术时打孔、钻孔、扩孔。 2.开路器：用于骨科手术时打孔、钻孔、扩孔。 3.骨科钻孔瞄准器：用于定位、导向和保护。 4.骨科导向器：用于定位、导向和保护。 5.骨科钻头：用于钻孔、攻螺纹；或用于将钉头埋入骨内。 6.打孔器：用于骨科手术时打孔、钻孔、扩孔。 7.丝攻：用于骨科手术时在骨骼上攻螺纹孔。 8.骨科钻孔调节定位器：用于定位、导向和保护。 9.定位针：用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。 10.骨探针：用于骨科手术中探测方向和深度。 11.测深器：用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。 12.骨科用螺丝刀：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 13.对抗扳手：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 14.持取器：脊柱手术过程中，配合其他手术工具使用。 15.快装手柄：与手术器械配合使用，用于辅助完成植入物安装。 16.钢板弯曲器：用于骨科内固定手术时弯折钢板或棒，或截断植入物。 17.钢板弯曲扳手：用于骨科内固定手术时弯折钢板或棒，或截断植入物。 18.弯棒钳：用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。 19.弯棒器：用于骨科内固定手术时弯折钢板或棒，或截断植入物。 20.植入棒位置确定器：用于定位、导向和保护。 21.持棒钳：用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。 22.植入棒压入器：脊柱手术过程中，配合其他手术工具使用。 23.骨科撑开钳：用于骨科手术中撑开椎体、组织或植入物。 24.加压钳：用于骨科手术时压缩固定金属钩、钉或脊柱手术时在椎体间加压用。 25.剪棒器：用于骨科内固定手术时弯折钢板或棒，或截断植入物。 26.骨拉钩：用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 | 渝两江械备20260081 | 新办 | 2026-07-07