## Sheet1
重庆市两江新区市场监督管理局第一类医疗器械产品备案信息
序号 | 备案人名称 | 注册地址 | 生产地址 | 产品名称 | 规格/型号 | 分类编码 | 产品描述 | 预期用途 | 备案号 | 备案类型 | 批准备案日期
1 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 重庆市北碚区京东方大道399号18幢 | 重庆市北碚区京东方大道399号18幢、22幢、23幢 | 弹性髓内钉工具包 | TSN0101 Ø3.2/Ø4.5；TSN0201 Ø2.7；TSN0201 Ø3.2；TSN0201 Ø4.5；TSN0301 方头直；TSN0302 方头弯；TSN0401 三爪；TSN0501 钩形；TSN0502 T型Ø3-Ø2.5；TSN0502 T型Ø6-Ø5；TSN0601 150；TSN0701 平口；TSN0702 斜口；TSN0801 205 | 04-14-12 | 弹性髓内钉工具包包含： 骨科导向器：两头导向，导向头前端带齿，骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料制成。 钻头：由钻身和/或螺旋槽、连接器组成。采用不锈钢材料制成。 开路器：骨科手术配套基础工具。采用不锈钢和高分子材料制成。 快装手柄：由三爪夹头和手柄组成，骨科手术配套工具。采用不锈钢和高分子材料制成。 骨科用扳手：骨科手术配套工具。采用不锈钢材料制成。 钢针切断器：由切断器主体和扳手组成，骨科创伤手术配套工具。采用不锈钢材料制成。 打入器：头部分为平口和斜口两种型式，骨科手术配套工具。采用不锈钢材料制成。 取钉器：骨科手术配套工具。采用不锈钢材料制成。 各组件均为非无菌提供。不是采用增材制造工艺加工制成。不针对中枢神经系统操作。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 工具包整体：用于骨科手术时安装和取出金属髓内针。 骨科导向器：用于定位、导向和保护。 钻头：与电钻等有源设备配合使用，用于钻孔。 开路器：用于骨科手术时打孔、钻孔、扩孔。 快装手柄：与手术器械配合使用，用于辅助完成植入物安装。 骨科用扳手：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 钢丝切断器：用于骨科内固定手术时弯折钢板或棒，或截断植入物。 打入器：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 取钉器：用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。 | 渝两江械备20260084 | 新办 | 2026-07-27
2 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 重庆市北碚区京东方大道399号18幢 | 重庆市北碚区京东方大道399号18幢、22幢、23幢 | 椎体复位器 | ZTF01 、ZTF02 | 04-17-14 | 椎体复位器由主体、提拉杆、弯棒保持器、弯棒调节器和扳手组成。脊柱手术配套手术工具。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于手术时复位错位的椎体。 | 渝两江械备20260083 | 新办 | 2026-07-27
3 | 重庆诺达医疗器械股份有限公司 | 重庆市北碚区京东方大道348号4层 | 重庆市北碚区京东方大道356号 | 核酸纯化试剂盒（磁珠法） | 48人份/盒 | 6840 | 试剂盒1：转化液：5M 亚硫酸氢钠、3M 盐酸胍、0.2M 对苯二酚、1M L-抗坏血酸、1M 四乙基氯化铵、 0.5M 乙二胺四乙酸、纯化水 试剂盒2：结合液：5mol/L 氯化钠、0.5mol/L 乙二胺四乙酸、 1mol/L Tris-盐酸、19%聚乙二醇 8000、100% 吐温-20、纯化水 脱硫液：3M 氢氧化钠、0.5mol/L 乙二胺四乙酸、1mol/L Tris-盐酸、100% 吐温-20、异丙醇、纯化水 漂洗液：0.5mol/L乙二胺四乙酸、1mol/L Tris-盐酸、 纯化水 洗脱液：0.5mol/L 乙二胺四乙酸、1mol/L Tris-盐酸、 纯化水 磁珠悬液：磁性微球 | 用于核酸（DNA）的富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 渝两江械备20230044号 | 变更 | 2026-07-27