附件1

医疗器械注册备案申报资料格式要求

一、第一类备案资料要求

（一）备案资料完整齐备。备案表填写完整。

（二）各项文件除证明性文件外均应以中文形式提供。根据外文资料翻译的申报资料，应同时提供原文。

（三）如无特殊说明的，应由备案人签章。“签章”是指：备案人盖章，或者其法定代表人、负责人签名加企业盖章。所盖章必须是备案人公章，不得使用注册专用章。

（四）备案资料应有所提交资料目录，包括整个申报资料的1级和2级标题，并以表格形式说明每项的卷和页码。

二、第二类注册资料要求

（一）形式要求

1.申报资料应当有所提交资料目录，包括申报资料的一级和二级标题。每项二级标题对应的资料应当单独编制页码。

2.申报资料应当按目录顺序排列并装订成册。

3.申报资料一式一份，其中体外诊断试剂的产品技术要求、产品中文说明书和医疗器械的产品技术要求一式两份，应当使用A4规格纸张打印，内容完整、清楚，不得涂改，政府部门及其他

机构出具的文件按照原件尺寸提供。凡装订成册的，不得自行拆分。

4.申报资料使用复印件的，复印件应当清晰并与原件一致。

5.各项申报资料中的申请内容应当具有一致性。

6.各项文件除关联文件外，均应当以中文形式提供，根据外文资料翻译的申报资料，应当同时提供原文。

（二）签章和公证要求

如无特殊说明的，应当由注册申请人签章。“签章”是指：注册申请人盖公章，或者其法定代表人、负责人签名并加盖公章。

（三）电子文档要求

全套注册申报资料还需按技术审评部门要求提交电子档。

其中，医疗器械及体外诊断试剂的产品技术要求、综述资料、产品说明书、以及医疗器械的非临床研究综述应当为word文档，并且可编辑、修改，医疗器械及体外诊断试剂的临床试验数据库资料根据文件类型，采用适宜的电子文档，应当可编辑、修改。