附件5

第二类医疗器械变更注册提交资料要求

| 申报资料一级标题 | 申报资料二级标题 |
| --- | --- |
| 1.监管信息 | 1.1章节目录 1.2申请表 1.3关联文件 1.4申报前与监管机构的联系情况和沟通记录 1.5符合性声明 |
| 2.综述资料 | 2.1章节目录 2.2概述 2.3产品变更情况描述 |
| 3.非临床资料 | 3.1章节目录 3.2产品风险管理资料 3.3产品技术要求及检验报告 3.4研究资料 3.5其他资料 |
| 4.临床评价资料 | 4.1章节目录 4.2临床评价资料要求 4.3其他资料 |
| 5.产品说明书 | 5.1章节目录 5.2产品说明书 5.3其他资料 |
| 6.质量管理体系文件 | 6.1综述 6.2章节目录 6.3生产制造信息 6.4质量管理体系程序 6.5管理职责程序 6.6资源管理程序 6.7产品实现程序 6.8质量管理体系的测量、分析和改进程序 6.9其他质量体系程序信息 6.10质量管理体系文件 |

备注：详见重庆政务服务网“渝快办”该事项“服务指南”中“申请资料”的“示例样表”。